集萃新材料研发有限公司

JITRI Advanced Materials R&D Co., Ltd

| 检 测 报 告 Test Report 报告编号 Report No.:; {order_num}A. 委托单位 Customer:; {customer_name}. 客户地址 Address:; {customer_address}. |
| --- |
|  | 集萃新材料研发有限公司 |  |  |
|  | JITRI Advanced Materials R&D Co., Ltd |  |  |
|  | 地址(Address)：江苏省苏州市相城区青龙港路286号1号楼 |  |  |
|  | Building1,No.286 Qinglonggang Road,XiangchengDistrict,Suzhou,Jiangsu,China |  |  |
|  | 电话(Tel)：(+86)0512—81883015 电子邮箱(E-mail)：services@jitri-amrd.com |  |  |

声明

Statement

1、本报告未经批准人员签字，未加盖红色“检测专用章”或公章及其骑缝章均无效；

This report is invalid without the signature of the approval personnel, the red "special seal for testing" , or the official seal as well as its cross stitch seal;

2、除非实验室人员亲赴抽样，此报告仅对来样结果的有效性负责；

This report is only responsible for the validity of incoming sample results, unless the laboratory personnel are present to sample;

3、本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他形式篡改，均属无效；

This report is invalid if it is partially copied, privately transferred, embezzled, falsely used, altered, added or deleted or modified in any forms

4、对报告若有异议，应于收到本报告之日起十五个工作日内向本单位提出，逾期不予受理；

If there is any objection to the report, it shall be submitted to us within fifteen working days from the date of receiving the report, otherwise, it will not be accepted;

5、未经同意本报告不得用于广告、商业宣传等商业行为；

Without the written permission, this report shall not be used for advertising, commercial publicity and other commercial activities;

6、本公司不对客户提供的信息真实性负责；

Our company is not responsible for verifying the authenticity of the information provided by customers;

7、未加盖认定标识的报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

The report without the identification mark is for internal reference only and has no proof function to the society.

| 委托单位名称 Customer Name： | {customer_name} |
| --- | --- |
| 委托单位地址 Address： | {customer_address} |
| 样品接收日期 Receiving Date | {create_time} |
| 检测日期 Test Date |  |

- 样品信息 Samples information

| 样品名称 Samples Name | 样品编号 Samples No. | 样品原号 Original No. | 材料 Material | 尺寸 (mm) Size | 数量 Qty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#test_items}{sample_name} |  | {original_no} | {material} | {size} | {quantity}{/test_items} |

- 检测信息 Test Information

| 检测项目 Test Items | 检测方法 Testing Methods |
| --- | --- |
| {#test_items}{test_item} | {test_method}{/test_items} |

| 检测项目 Test Items | 检测方法 Testing Methods |
| --- | --- |
| 常规XPS分析 | GB/T 19500-2025 《表面化学分析 X射线光电子能谱分析方法通则》 |
| GDMS | ISO/TS 15338:2025 《表面化学分析—辉光放电质谱法—操作程序》 |
| GDMS | YS/T 871-2023 《纯铝化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》 |
| XRF | GB/T 16597-2019 《冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则》 |
| XRF | GB/T 36164-2018 《高合金钢 多元素含量的测定 X射线荧光光谱法（常规法）》 |
| XRF | YB/T 6281-2024 《冶金用硅灰石 多元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 |
| XRF | YS/T 806-2020 《铝及铝合金化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法》 |
| 火花直读 | GB/T 14203-2016 《火花放电原子发射光谱仪分析法通则》 |
| 火花直读 | ASTM E3047-22 《镍合金火花源原子发射光谱标准分析方法》 |
| 火花直读 | GB/T 4336-2016+第1号修改单 《碳素钢和中低合金钢多元素含量测定》 |
| 火花直读 | GB/T 11170-2008 《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 |

| 检测项目 Test Items | 检测方法 Testing Methods |
| --- | --- |
| 无机C、S元素分析 | GB/T 14265-2017 《金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则》 |
| 无机C、S元素分析 | GB/T 20123-2006 《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》 |
| 无机O、N、H元素分析 | GB/T 14265-2017 《金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则》 |
| 无机O元素分析 | GB/T 11261-2006 《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法》 |
| 无机N元素分析 | GB/T 20124-2006 《钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）》 |
| 有机C、S、O、N、H 元素分析 | 实验室内部方法 |

热分析组

| 检测项目 Test Items | 检测方法 Testing Methods | 备注 |
| --- | --- | --- |
| TG | GB/T 27761-2011 《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》/ ASTM E2402-24 |  |
|  | GB/T 33047.2-2021/ISO 11358-2:2014《塑料 聚合物热重法(TG)第2部分:活化能的测定》/ ASTM E 1641-23 TGA 分解动力学 |  |
|  | ASTM E2550-17 TG 热稳定性标准测试方法 |  |
|  | ASTM E 2008-17 TGA 测量挥发速率 |  |
|  | ASTM D6370-2019 橡胶 热重分析(TGA)成分分析标准测试方法 |  |
|  | GB/T 14837.1-2014《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶》 |  |
|  | GB/T 14837.2-2014《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶》 |  |
|  | GB/T 14837.3-2018《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第3部分 抽提后的烃橡胶 卤化橡胶 聚硅氧烷类橡胶》 |  |
|  | GB/T 44307-2024 《碳纤维增强塑料 纤维质量含量的测定 热重分析法（TG）》 |  |
|  | GB/T 4498.2-2017/ ISO 247-2-2018 《橡胶 灰分的测定 第2部分：热重分析法（TGA）》 |  |
|  | GB/T 29189-2012 《热重-碳纳米管氧化温度及灰分》 |  |
|  | ASTM E2403-06(2012) TG 仪器测试有机材料的硫酸盐灰分标准方法 |  |
|  | GB/T 33304-2016《煤炭燃烧试验方法》 |  |
|  | GB/T 31984-2015《热重-光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯含量测试方法》 |  |
|  | GB/T 34916-2017《多壁碳纳米管热重分析法测试无定形碳含量》 |  |
|  | ASTM D 1603-14 聚烯烃塑料炭黑含量测试方法 |  |
|  | ASTM D2288-97 增塑剂受热失重测试方法 |  |
|  | ASTM D 3850-12 使用热重分析法 TGA 测量固体电子绝缘材料的快速热降解 |  |
| DSC | GB/T 13464-2008《物质热稳定性的热分析试验方法》 |  |
|  | GB/T 1425-2021《贵金属及其合金熔化温度范围的测定热分析试验方法》 |  |
|  | ASTM E 1269-24 DSC 测量比热容 |  |
|  | GB/T 19466.1-2025/ISO 11357-1《塑料 DSC第1部分 通则》 |  |
|  | GB/T 19466.2-2025/ISO 11357-2《塑料 DSC第2部分 玻璃化转变温度的测定》 |  |
|  | GB/T 19466.3-2025/ISO 11357-3《塑料 DSC第3部分 熔融和结晶温度及热焓的测定》 |  |
|  | GB/T 19466.4-2025/ISO 11357-4 DSC《塑料 第4部分:比热容的测定》 |  |
|  | GB/T 19466.5-2022/ISO 11357-5《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第5部分: 特征反应曲线温度、时间，反应焓和转化率的测定》 |  |
|  | GB/T 19466.6-2009/ISO 11357-6《塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定》 |  |
|  | ASTM E 793-24 DSC 测量熔融与结晶热焓/ ASTM E 794-24 DSC-DTA 测量熔融与结晶温度 |  |
|  | GB/T 6297-2002《陶瓷原料差热分析方法》 |  |
|  | GB/T 41928-2022《塑料 环氧树脂 差示扫描量热法(DSC)测定交联度》 |  |
|  | YY/T 0815-2010 《超高分子量聚乙烯 差示扫描量热法(DSC)熔化焓、结晶度和熔点的测定》 |  |
|  | GB/T 29611-2013/ISO 22768:2006 《生橡胶 玻璃化转变温度的测定差示扫描量热法(DSC)》 |  |
|  | YS/T 533-2006《自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法》 |  |
|  | GB/T 33466.1-2016/ISO 18373-1:2007《硬聚氯乙烯管材 差示扫描量热法(DSC)第1部分:加工温度的测量》 |  |
|  | ASTM D 3418-15 DSC 测量聚合物的熔融结晶温度与热焓 |  |
|  | ASTM F 2004-17 DSC 测量镍钛合金相变温度/ YY-T 0641-2008热分析法测量NiTi合金相变温度的标准方法 |  |
|  | ASTM D 3895-2014 DSC 测量聚烯烃的氧化诱导期/ ASTM E 1858-08 DSC 测量烃类的氧化诱导期 |  |
|  | ASTM D 4419-90(2015) DSC 测量石油蜡的转变温度 |  |
|  | ASTM D 5028-96 DSC 测量拉挤树脂的固化特性 |  |
|  | GB/T 29174-2012 《物质恒温稳定性》/ASTM E 487-20 化学物质的恒温稳定性测试 |  |
|  | ASTM E 537-24 DSC 测量化学品的热稳定性 |  |
|  | ASTM E 2009-23 DSC 测量氧化起始温度 |  |
|  | ASTM E 2602-24 MDSC测试玻璃化转变温度方法 |  |
|  | ASTM E 2716-23 MDSC测量比热容 |  |
| TG-DSC-MS-IR | GB/T 36402-2018《陶瓷材料的热分析-质谱联用测试方法》 | 联用 |
|  | JC/T 2019-2010 《陶瓷材料的热分析-质谱同时联用测定方法》 |  |
| 导热 | GB/T 22588-2008《闪光法测量热扩散系数或导热系数》/ ASTM E 1461-13(2022） LFA 测试热扩散系数标准方法 |  |
|  | GB/T 35807-2018《硫化橡胶 热扩散系数的测定 闪光法》 |  |
|  | GJB 1201.1-1991《固体材料高温热扩散率试验方法-激光脉冲法》 |  |
|  | ISO 22007-4:2024 塑料-导热系数与热扩散系数测定-Part4 激光闪射法 |  |
|  | GB/T 39862-2021《高热导率陶瓷导热系数的检测》 |  |
| 热膨胀仪 | GB/T 4339-2008《金属材料热膨胀特征参数的测定》 |  |
|  | ASTM E 228-22 DIL 测量固体材料的线膨胀系数 |  |
|  | GJB 332A-2004《固体材料线膨胀系数测试方法》 |  |
|  | GB/T 16920-2015/ ISO 7991 《玻璃 平均线热膨胀系数的测定》 |  |
|  | GB/T 16535-2008/ ISO 17562《精细陶瓷线热膨胀系数试验方法顶杆法》 |  |
|  | GB/T 2572-2005《纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法》 |  |
|  | GB/T 1036-2008《塑料 -30℃～30℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法》 |  |
|  | ASTM D696-08 DIL(石英支架)测量塑料在-30..30C之间的线膨胀系数 |  |
|  | ASTM D 5515-97(2010) 使用 DIL 测量生煤的膨胀特性 |  |
|  | YB/T 5127-2018《钢的临界点测定膨胀法》 | 测相变温度 |
|  | YB/T 5241-2014《低膨胀铁镍、铁镍钴合金》 |  |
| TMA | ASTM E831-24 TMA 测量固体材料的线膨胀系数 | 压缩（常用） |
|  | GB/T 36800.1-2018/ISO 11359-1《塑料 TMA-Part1 一般原则》 |  |
|  | GB/T 36800.2-2018/ISO 11359-2《塑料 TMA-Part2 线膨胀系数与玻璃化温度测定》 | 含拉伸/测Tg |
|  | GB/T 36800.3-2025/ISO 11359-3《塑料 TMA-Part3 穿刺温度测试》 | 穿刺 |
|  | ASTM E 1545-11 TMA 玻璃化温度测试 |  |
|  | ASTM E 1824-24 TMA 拉伸模式测量玻璃化温度 |  |
|  | ASTM E 2347-21 TMA 针入模式测量软化温度 |  |
|  | ASTM D 3386-20 TMA 测量电绝缘材料的线膨胀系数 |  |
|  | IPC-TM650 2.4.24 TMA测定玻璃化转变温度和Z轴膨胀系数 |  |
| DMA(动态) | GB/T 40396-2021《聚合物基复合材料玻璃化转变温度试验方法 动态力学分析法（DMA）》 | 复材 |
|  | ASTM D 4065-20 塑料 动态力学性能测试与报告规范 | 通用/做TTS |
|  | GJB 981-2021《粘弹阻尼材料-强迫非共振型动态测试方法》 | 测阻尼 |
|  | ISO 4664-1：2022 橡胶-硫化橡胶或塑料-测定动态性能-Part1 一般原则 |  |
|  | ASTM D 7028-07 DMA 测试聚合物基复合材料的玻璃化温度 |  |
|  | ASTM E 1640-09 DMA 测量玻璃化温度 |  |
|  | GB/T 33061.1-2025/ ISO 6721-01《塑料 动态力学性能的测定 第1部分：通则》 |  |
|  | GB/T 33061.4-2023/ ISO 6721-04《塑料 动态力学性能的测定 第4部分：非共振拉伸振动法》 |  |
|  | GB/T 33061.5-2023/ ISO 6721-05《塑料 动态力学性能的测定 第5部分：非共振弯曲振动法》 |  |
|  | GB/T 33061.6-2023/ ISO 6721-06《塑料 动态力学性能的测定 第6部分：非共振剪切振动法》 |  |
|  | GB/T 33061.11-2023 /ISO 6721-11《塑料 动态力学性能的测定 第11部分：玻璃化转变温度》 |  |
|  | ISO 6721-12 塑料动态机械性能测定-Part12 压缩振动-非屈服方法 |  |
|  | ASTM D 5992-96 使用振动方法对硫化橡胶与类似产品进行动态测试 |  |
|  | ASTM D 5418-07 塑料动态机械性能测试－双悬臂 |  |
|  | ASTM D 5026-06 塑料动态机械性能测试－拉伸 |  |
|  | ASTM D 5024-07 塑料动态机械性能测试－压缩 |  |
|  | ASTM D 5023-07 塑料动态机械性能测试－三点弯曲 |  |
|  | ASTM D 4473-08 DMA 测量塑料固化行为 |  |
|  | GB/T 32061-2015《夹层玻璃中间层材料剪切模量的测量方法》 |  |
| DMA(静态) | GB/T 10573-2020《有色金属细丝拉伸试验方法》 | 拉伸 |
|  | GB/T 12914-2018《纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20 mm/min）》 |  |
|  | ISO 14704-2016 精细陶瓷室温下单体陶瓷弯曲强度的测试方法 | 弯曲 |
|  | GB/T 14390-2008/ISO 17565:2003《精细陶瓷高温弯曲强度试验方法》 |  |
|  | ASTM D7264-15聚合物基复合材料弯曲性能的标准测试方法 |  |
|  | GB/T 232-2024《金属材料弯曲试验方法》 |  |
|  | GB/T 10700-2006《精细陶瓷弹性模量试验方法 弯曲法》 |  |
|  | ISO 178:2010塑料-弯曲性能的测定 |  |
|  | HG/T 3848-2008 硬质橡胶，抗剪强度的测定 | 剪切 |
|  | GB/T 1041-2008/ISO 604:2002《塑料 压缩性能的测定》 | 压缩 |
| 流变 | GB/T 10247-2008《粘度测量方法》 | 锥板（旋转） |
|  | GB/T 33061.10-2025《塑料 动态力学性能的测定 第10部分：使用平行平板振荡流变仪测定复数剪切黏度》 | 震荡/TTS |
|  | ASTM D5279-21 用动态力学测试仪测定塑料扭转动态机械性能的试验方法 |  |
| 红外 | GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》 |  |
|  | HB 5416-88《航空非金属材料红外光谱检验方法》 |  |
| 电阻率 | GB/T 1552-2021《硅、锗单晶电阻率测定 直排四探针法和直流两探针法》 |  |
|  | ASTM F390-11 Standard Test Method for Sheet Resistance of Thin Metallic Films With a Collinear Four-Probe Array | 金属 |
|  | GB/T 26074-2010《锗单晶电阻率直流四探针测量方法》 |  |
|  | GB/T 24525-2009《炭素材料电阻率测定方法》 |  |
|  | GB/T 351-2019《金属材料电阻率测试方法》 |  |
|  | GB/T 1551-2021《硅单晶电阻率的测定直排四探针法和直流两探针法》 |  |
|  | GB/T 11073-2025《硅片径向电阻率变化测量方法》 |  |
| 密度 | GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》 |  |
|  | GB/T 1463-2005《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》 | 5个平行 |
|  | GB/T 30019-2013《碳纤维 密度的测定》 |  |
|  | GB/T 1033.1-2008《非泡沫塑料密度的测定第1部分浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 |  |
|  | ASTM D792-2013 塑料密度和比重(相对密度)标准试验方法 | 2个平行；包含比重小于1 |
|  | GB/T 6750-2007/ISO2811-1:1997《色漆和清漆 密度的测定比重瓶法》 |  |
|  | GB/T 23771-2009《无机化工产品 堆积密度的测定》 | 需要买装置 |
|  | GB/T 6343-2009/ISO 845:2006《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》 | 5个平行 |
|  | ASTM D1622-20 硬质多孔塑料的表观密度 | 3个平行 |

- 检测结果/结论Test Results/Conclusions

检测结果详见下页。

- 备注 Note

/

编制                          审核                           批准

Prepared：                     Reviewed：                     Approved：

签发日期 Issued Date：

{#test_items}{index_cn}、检测项目：{test_item}

- 检测使用的仪器设备Measurement Apparatus used in the test

| 设备编号 Equipment No. | 设备 Equipment | 型号 Type | 有效期 Validity Period |
| --- | --- | --- | --- |
| {equipment_no} | {equipment_name} | {model} | {validity_period} |

- 测试地点 Test Location

{test_location}

- 环境温湿度Room Temperature and Humidity

温度：℃；湿度： %RH

- 测试参数 Testing Parameters / 检测要求Testing Requirements

- 测试过程 Testing Procedure

- 试验结果Test Results

表1  样品JCXXXXX-001各元素含量

单位：

表格中字体要求五号宋体+新罗马

- 试验结论 Test Conclusion

- 试验照片Test Photos

图X  样品JCXXXXX-001~003来样照片

{/test_items}

…………………报告结束…………………

END